| PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W BIŁGORAJU – ETAP I UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR IZ.273.14.2022 Z DNIA 20.12.2022r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do: (Inwestor) POWIAT BIŁGORAJSKI – ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJU 23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94 |  | Od: (Wykonawca) MAX-BUD GRZEGORZ PAWŁOWSKI Szerokie 119, 20-050 Lublin |  |  |  |  |  |  | Nr wniosku |
| (Inwestycja - remont) PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W BIŁGORAJU – ETAP I Lokalizacja: ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZATWIERDZENIE MATERIAŁU - WYROBU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imię i nazwisko |  |  |  | Data | Podpis |  |  |  |  |
| Przygotował Kierownik budowy (robót): | Eryk Gaik |  |  |  | 26.01.2024 |  |  |  |  |  |
| Materiał proponowany przez Wykonawcę | Stojąca miska WC Geberit Selnova Comfort do spłuczki nasadzanej, lejowa, odpływ poziomy, podwyższona – dla niepełnosprawnych + Deska sedesowa Geberit Selnova Comfort z otwartym siedziskiem, anybakteryjna, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: | GEBERIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce wbudowania (obiekt, pomieszczenie, element, itp.) | Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznaczenie dokumentacji (nr tomu, nr str., nr rys., itp.) | PT Instalacje sanitarne – tom 4A, rys. nr E1-ISWo02 Instalacje wody – rzut parteru |  |  |  | Zgodność z dokumentacją |  | Zgodny x x Równoważny |  |  |  |
| Załączniki (deklaracje w. użytkowych, karty techniczne, homologacje, próbki) |  |  |  |  | Uwagi Kierownika budowy: |  |  |  |  |  |
| - Atest higieniczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Deklaracja właściwości użytkowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Karta katalogowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspektor Nadzoru |  |  | Data | Imię i nazwisko |  |  |  | Podpis |  |  |
| Uwagi : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zatwierdzone Niezatwierdzone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UŻYTKOWNIK |  |  | Data | Imię i nazwisko |  |  |  | Podpis |  |  |
| Uwagi : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zatwierdzone Niezatwierdzone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |