| PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W BIŁGORAJU – ETAP I UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR IZ.273.14.2022 Z DNIA 20.12.2022r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do: (Inwestor) POWIAT BIŁGORAJSKI – ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJU 23-400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki 94 |  | Od: (Wykonawca) MAX-BUD GRZEGORZ PAWŁOWSKI Szerokie 119, 20-050 Lublin |  |  |  |  |  |  |  | Nr wniosku 01/E/23 |  |
| (Inwestycja - remont) PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W BIŁGORAJU – ETAP I Lokalizacja: ul. Cegielniana 24, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZATWIERDZENIE MATERIAŁU - WYROBU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imię i nazwisko |  |  |  | Data |  | Podpis |  |  |  |  |
| Przygotował Kierownik budowy (robót): | Jacek Spaczyński |  |  |  | 16.06.23 |  |  |  |  |  |  |
| Materiał proponowany przez Wykonawcę | XRUHAKXS 1x120/50 YKXS 1x240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: | TELEFONIKA, NKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejsce wbudowania (obiekt, pomieszczenie, element, itp.) | Zasilanie podstawowe 1. Istniejąca stacja trafo – Rozdz RSN 2. Rozdz. RSN – transformator 15kV/0,4kV 3. Transf. 15/04kV – rozdz RGB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oznaczenie dokumentacji (nr tomu, nr str., nr rys., itp.) | Projekt Techniczny instalacji elektrycznych. Rys. E 01 |  |  |  | Zgodność z dokumentacją |  |  | Zgodny Równoważny |  |  |  |
| Załączniki (deklaracje w. użytkowych, karty techniczne, homologacje, próbki) |  |  |  |  |  | Uwagi Kierownika budowy: |  |  |  |  |  |
| - Karty katalogowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Deklaracja zgodności TF5/0134/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Deklaracja właściwości użytkowych DOP000390_PL_Rev4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Certyfikat zgodności B/12/053/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSPEKTOR NADZORU |  |  | Data | Imię i nazwisko |  |  |  |  | Podpis |  |  |
| Uwagi : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zatwierdzone Niezatwierdzone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potwierdzenie odbioru odpowiedzi: …………..………. …….….…………….……….…… (Data) (Podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

//