## Zestawienie rozdzielnic
Specyfikacja techniczna nr: |  | MKI-0343-2023
Firma: |  | Gama-System
Adres: |  | Lublin
Dla: |  | Malwina Chmiel-Wieleba
204699839
Temat: |  | Powiatowa kryta pływalnia, Biłgoraj ul. Cegielniana 24
Data zapytania: |  | 2023-06-23
0 |  | 45100
Kontakt: |  | Michał Kik; tel. 601-064-406; michal.kik@hager.com
Krzysztof Kędzierski; tel. 601-064-409; krzysztof.kedzierski@hager.com
Nazwa rozdzielnicy | Wartość katalogowa mat. Hager | Nazwa materiałów niewycenionych | Ilość mat. niewycenionych | Ilość rozdzielnic | Koszt całości
RGP | 74697 | Szyny miedziane | 1 | 1 | 74697
RGP |  | Automatyczny przełącznik faz | 1
RGP |  | Lampka na elewację [3szt] | 1
RGP |  | Bateria kondensatorów (nie przewidziano miejsca w rozdzielnicy) | 1
R1 | 17619.5 | Sterownik DALI | 1 | 1 | 17619.5
R1 |  | Termostat | 1
R2 | 14781.7 | Termostat | 1 | 1 | 14781.7
R3 | 19870.3 | Termostat | 1 | 1 | 19870.3
R4 | 11372.2 |  |  | 1 | 11372.2
R5 | 10944.4 |  |  | 1 | 10944.4
RP1 | 16801.3 | Zegar astro + czujnik zmierzchu | 1 | 1 | 16801.3
RP2 | 16625.2 |  |  | 1 | 16625.2
RNG | 6087 |  |  | 1 | 6087
RPV | 3592.1 | Zasilacz, konwerter, system zarządzania energią | 1 | 1 | 3592.1
192390.7

## Zestawienie - Rozdział
PL_2023_hager_cennik_17_04_2023_v01 | [13 empty] | Edukacja/szkoły | BT01
|  |  |  | Specyfikacja techniczna nr: |  | MKI-0343-2023 | Grupa rabatowa | Rabat |  | Wartość katalogowa netto PLN | Wartość netto po rabatach PLN |  |  | Kultura/rozrywka | BT02 | bez bonusu
|  |  |  | Firma: |  | Gama-System | ROZ | 0% |  | 55300 | 55300 |  |  | Hotele/restauracja | BT03 | z bonusem
|  |  |  | Adres: |  | Lublin | APA | 0% |  | 91249.7 | 91249.7 |  | Do 2 tygodni w zależności od asortymentu. | Szpitale | BT04
|  |  |  | Dla: |  | Malwina Chmiel-Wieleba | BER | 0% |  | 0 | 0 |  | Do uzgodnienia z doradcą techniczno-handlowym. | Infrastruktura | BT05
|  |  |  | Numer Inwestycji: |  | 204699839 | KNX | 0% |  | 0 | 0 |  | Warunki płatności, rabaty do uzgodnienia z doradcą techniczno-handlowym. | Biuro/administracja | BT06
|  |  |  | Temat: |  | Powiatowa kryta pływalnia, Biłgoraj ul. Cegielniana 24 | LUM | 0% |  | 0 | 0 |  | Warunki płatności, rabaty do uzgodnienia z wybraną hurtownią współpracującą z Państwem. | Sklepy | BT07
|  |  |  | Data zapytania: |  | 2023-06-23 | UND | 0% |  | 0 | 0 |  | #N/A | Bud. Mieszkalne | BT08
[6 empty] | 45100 | TEH | 0% |  | 0 | 0 |  |  | Industry | BT10
|  |  |  | Kontakt: |  | Michał Kik; tel. 601-064-406; michal.kik@hager.com | WEB | 0% |  | 4281 | 4281 |  |  | Residential Single Homes | BT11
[6 empty] | Krzysztof Kędzierski; tel. 601-064-409; krzysztof.kedzierski@hager.com | UTS | 0% |  | 41560 | 41560 |  |  | Inne | BT09
[7 empty] | INV | 0% |  | 0 | 0 |  |  | Nie zdefiniowane budowle
[7 empty] | średni rabat | 0 | SUMA | 192390.7 | 192390.7
UWAGI | Nazwa rozdz. | Ilość rozdz. | Ilość w 1 rozdz. | Referencja | Ilość | Opis | Cena katalogowa jedn. netto PLN | Rabat | Cena jedn. po rabacie PLN | Wartość katalogowa netto PLN | Wartość netto po rabacie PLN | Grupa Rabatowa | kikm
| RGP | 1 | 1 | FG22XE | 1 | univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 600x2000x600mm RAL7035 | 4835 | 0% | 4835 | 4835 | 4835 | UTS
| RGP | 1 | 1 | FG26XE | 1 | univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1600x2000x600mm RAL7035 | 8496 | 0% | 8496 | 8496 | 8496 | UTS
| RGP | 1 | 16 | FZ402 | 16 | univers Przepust kablowy IP54 uniwersalny | 73 | 0% | 73 | 1168 | 1168 | ROZ
| RGP | 1 | 2 | FZ535 | 2 | univers Zamek uchwyt uchylny do półbębenka 40mm, plombowany | 456 | 0% | 456 | 912 | 912 | ROZ
| RGP | 1 | 1 | FZ911XS | 1 | Pokr.boczn.cokołów IP41 RAL9005 100x600 | 215 | 0% | 215 | 215 | 215 | UTS
| RGP | 1 | 1 | UT82CN | 1 | univers Szyna wsporcza do kabli 2-polowa montowana w obudowie | 303 | 0% | 303 | 303 | 303 | ROZ
| RGP | 1 | 1 | UT86CN | 1 | univers Szyna wsporcza do kabli 6-polowa montowana w obudowie | 769 | 0% | 769 | 769 | 769 | ROZ
| RGP | 1 | 7 | UC12BA | 7 | univers N HC 150x500mm zestaw z pokrywą pełną | 99 | 0% | 99 | 693 | 693 | UTS
| RGP | 1 | 6 | UC22BA | 6 | univers N HC 300x500mm zestaw z pokrywą pełną | 110 | 0% | 110 | 660 | 660 | UTS
| RGP | 1 | 2 | UC52L83 | 2 | univers N HC Zestaw H750xB500 dla rozł.listw. 8xNH00/4xNH1-3 sys. szyn rozst.185 | 1106 | 0% | 1106 | 2212 | 2212 | UTS
| RGP | 1 | 1 | UC52LE7 | 1 | univers N HC 750x500mm zestaw dla wyłącz. mocy 1250/1600A LSI z przyłączem FC | 850 | 0% | 850 | 850 | 850 | UTS
| RGP | 1 | 1 | UD22A1 | 1 | univers N Blok dla zacisków szeregowych poziomych 300x500mm | 518 | 0% | 518 | 518 | 518 | ROZ
| RGP | 1 | 2 | UD22B2 | 2 | univers N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 2x26M 300x500mm | 423 | 0% | 423 | 846 | 846 | ROZ
| RGP | 1 | 1 | UD22H1B | 1 | univers N Blok z szyną nośną dla 1xNH00(2xNH000)+2x17M 300x500mm | 486 | 0% | 486 | 486 | 486 | ROZ
| RGP | 1 | 3 | UE22E4B | 3 | univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 300x500mm | 616 | 0% | 616 | 1848 | 1848 | ROZ
| RGP | 1 | 4 | UN12A | 4 | univers Szyna nośna 1800mm 2szt. | 268 | 0% | 268 | 1072 | 1072 | ROZ
| RGP | 1 | 10 | UST42PEN | 10 | univers N HC Zestaw dla szyn N-/PE 800-1600A | 135 | 0% | 135 | 1350 | 1350 | UTS
| RGP | 1 | 1 | UZ250 | 1 | Blachowkręt 4,2x9,5mm opakowanie 250szt. | 60 | 0% | 60 | 60 | 60 | UTS
| RGP | 1 | 1 | UZ10GFR | 1 | Profil izolacyjny 30x10 do wsparcia szyn Cu długość 1000mm | 132 | 0% | 132 | 132 | 132 | UTS
| RGP | 1 | 1 | UZ83S3 | 1 | univers N HC Wspornik szyn zbiorczych 3-polowy 185mm wys. 750mm (2szt.) | 554 | 0% | 554 | 554 | 554 | UTS
| RGP | 1 | 2 | FZ709EX | 2 | Ściana boczna ob. stoj. IP41 2000x600 | 615 | 0% | 615 | 1230 | 1230 | UTS
| RGP | 1 | 1 | FZ747XW | 1 | Łącznik obudów IP41 wraz z elem.moc. | 149 | 0% | 149 | 149 | 149 | UTS
| RGP | 1 | 2 | FZ81XE | 2 | Wspornik dla szyn wsporczych 600mm | 215 | 0% | 215 | 430 | 430 | UTS
| RGP | 1 | 1 | FZ912XE | 1 | Cokół do obud.stoj. IP41 100x600x600 | 570 | 0% | 570 | 570 | 570 | UTS
| RGP | 1 | 1 | FZ916XE | 1 | Cokół do obud.stoj. IP41 100x1600x600 | 917 | 0% | 917 | 917 | 917 | UTS
| RGP | 1 | 1 | MES-QP60 | 1 | Profil uniwersalny dla szer.600 zest. (2szt) | 260 | 0% | 260 | 260 | 260 | UTS
| RGP | 1 | 1 | HCF980H | 1 | Rozłącznik mocy h1600 3P 1250A | 10142 | 0% | 10142 | 10142 | 10142 | UTS
| RGP | 1 | 1 | HXC021H | 1 | Styk pomocniczy h250-h1600 1P 230VAC | 282 | 0% | 282 | 282 | 282 | APA
| RGP | 1 | 1 | HXF004H | 1 | Wyzwalacz wzrostowy h1600 200-240VAC | 412 | 0% | 412 | 412 | 412 | UTS
brak wkładek | RGP | 1 | 1 | L71M | 1 | Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 1P 63A 400VAC 110/220VDC | 348 | 0% | 348 | 348 | 348 | WEB
brak wkładek | RGP | 1 | 3 | L73M | 3 | Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P 63A 400VAC 110/220VDC | 437 | 0% | 437 | 1311 | 1311 | WEB
brak wkładek | RGP | 1 | 3 | L95300 | 3 | Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy 3P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 20A 400VAC | 215 | 0% | 215 | 645 | 645 | APA
brak wkładek | RGP | 1 | 20 | LT0056 | 20 | LT rozłącznik bezpiecz. NH000 3P 100A 690VAC szyny 60mm odpływ dolny zac. 50mm2 | 520 | 0% | 520 | 10400 | 10400 | APA
brak wkładek | RGP | 1 | 1 | LT052 | 1 | LT rozłącznik bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC płyta/szyny TS35 zac. śruba M8 | 214 | 0% | 214 | 214 | 214 | APA
brak wkładek | RGP | 1 | 10 | LVSG00TSPX | 10 | LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M8 wsp.pod. | 653 | 0% | 653 | 6530 | 6530 | UTS
brak wkładek | RGP | 1 | 1 | LVSG1CPX | 1 | LV rozłącznik bezp.listw. NH1 3P 250A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M12 | 863 | 0% | 863 | 863 | 863 | UTS
| RGP | 1 | 1 | SPA801 | 1 | SPD T1+T2 4P sieć TN-S/TT Iimp=100kA Up≤1,5kV styk | 5019 | 0% | 5019 | 5019 | 5019 | APA
| RGP | 1 | 6 | SRD10005 | 6 | Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 1000/5 5VA kl.1 nieleg. wielk. BG613 | 284 | 0% | 284 | 1704 | 1704 | APA
| RGP | 1 | 1 | SM103E | 1 | agardio.measure Analizator parametrów sieci tablicowy, TrueRMS | 4056 | 0% | 4056 | 4056 | 4056 | APA
Modbus | RGP | 1 | 1 | SM211 | 1 | agardio.measure Moduł komunikacyjny RS485/Modbus SM103E | 1236 | 0% | 1236 | 1236 | 1236 | APA
nie wyceniono | RGP | 1 | 1 |  |  | Szyny miedziane
nie wyceniono | RGP | 1 | 1 |  |  | Automatyczny przełącznik faz
nie wyceniono | RGP | 1 | 1 |  |  | Lampka na elewację [3szt]
nie wyceniono | RGP | 1 | 1 |  |  | Bateria kondensatorów (nie przewidziano miejsca w rozdzielnicy)
| R1 | 1 | 1 | FP22SN2 | 1 | univers Obudowa stojąca IP44/II 1950x550x205 | 4878 | 0% | 4878 | 4878 | 4878 | ROZ
| R1 | 1 | 1 | FZ597N | 1 | univers Zamek cylindryczny nr 1242E do obudowy IP44 | 139 | 0% | 139 | 139 | 139 | ROZ
| R1 | 1 | 1 | UD22A1 | 1 | univers N Blok dla zacisków szeregowych poziomych 300x500mm | 518 | 0% | 518 | 518 | 518 | ROZ
| R1 | 1 | 5 | UD22B2 | 5 | univers N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 2x26M 300x500mm | 423 | 0% | 423 | 2115 | 2115 | ROZ
| R1 | 1 | 1 | UN12A | 1 | univers Szyna nośna 1800mm 2szt. | 268 | 0% | 268 | 268 | 268 | ROZ
| R1 | 1 | 1 | CDA440J | 1 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 6kA A | 484 | 0% | 484 | 484 | 484 | APA
| R1 | 1 | 8 | CDC225J | 8 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A 30mA 6kA AC | 235 | 0% | 235 | 1880 | 1880 | APA
| R1 | 1 | 1 | CDC240J | 1 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 40A 30mA 6kA AC | 239 | 0% | 239 | 239 | 239 | APA
| R1 | 1 | 4 | CDC440J | 4 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC | 310 | 0% | 310 | 1240 | 1240 | APA
| R1 | 1 | 9 | MBN106E | 9 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 6A | 39 | 0% | 39 | 351 | 351 | APA
| R1 | 1 | 24 | MBN110E | 24 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 10A | 26.2 | 0% | 26.2 | 628.8 | 628.8 | APA
| R1 | 1 | 30 | MBN116E | 30 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 16A | 23.8 | 0% | 23.8 | 714 | 714 | APA
| R1 | 1 | 1 | MBN306E | 1 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 6A | 164 | 0% | 164 | 164 | 164 | APA
| R1 | 1 | 4 | MBN316E | 4 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 16A | 111 | 0% | 111 | 444 | 444 | APA
| R1 | 1 | 1 | MBN325E | 1 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 25A | 131 | 0% | 131 | 131 | 131 | APA
| R1 | 1 | 1 | MBN332E | 1 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 32A | 157 | 0% | 157 | 157 | 157 | APA
| R1 | 1 | 1 | MCN116E | 1 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 16A | 38.2 | 0% | 38.2 | 38.2 | 38.2 | APA
| R1 | 1 | 1 | SPB415 | 1 | SPD T2 4P 3+1 sieć TN-S/TT In=20kA Up≤1,35kV styk | 1304 | 0% | 1304 | 1304 | 1304 | APA
| R1 | 1 | 1 | SBN390 | 1 | Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 100A 400VAC | 187 | 0% | 187 | 187 | 187 | APA
| R1 | 1 | 1 | SFB116 | 1 | Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 16A 230VAC | 92.5 | 0% | 92.5 | 92.5 | 92.5 | APA
| R1 | 1 | 1 | SVN127 | 1 | Lampka sygnalizacyjna LED 3x czerwona 230VAC | 101 | 0% | 101 | 101 | 101 | APA
blok rozdzielczy | R1 | 1 | 1 | KJ100A | 1 | Blok rozdzielczy 4-polowy In=100 A | 154 | 0% | 154 | 154 | 154 | ROZ
| R1 | 1 | 6 | ESC225 | 6 | Stycznik 230VAC 2NO 25A AC-7a/b | 232 | 0% | 232 | 1392 | 1392 | APA
nie wyceniono | R1 | 1 | 1 |  |  | Sterownik DALI
nie wyceniono | R1 | 1 | 1 |  |  | Termostat
| R2 | 1 | 1 | FP92SN2 | 1 | univers Obudowa naścienna IP44/II 1400x550x205 | 2828 | 0% | 2828 | 2828 | 2828 | ROZ
| R2 | 1 | 1 | FZ597N | 1 | univers Zamek cylindryczny nr 1242E do obudowy IP44 | 139 | 0% | 139 | 139 | 139 | ROZ
| R2 | 1 | 1 | UD22A1 | 1 | univers N Blok dla zacisków szeregowych poziomych 300x500mm | 518 | 0% | 518 | 518 | 518 | ROZ
| R2 | 1 | 2 | UD22B2 | 2 | univers N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 2x26M 300x500mm | 423 | 0% | 423 | 846 | 846 | ROZ
| R2 | 1 | 1 | UD32B2 | 1 | univers N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 3x26M 450x500mm | 599 | 0% | 599 | 599 | 599 | ROZ
| R2 | 1 | 1 | UN09A | 1 | univers Szyna nośna 1350mm 2szt. | 153 | 0% | 153 | 153 | 153 | ROZ
| R2 | 1 | 7 | S35S | 7 | Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010 | 15 | 0% | 15 | 105 | 105 | ROZ
| R2 | 1 | 10 | CDC225J | 10 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A 30mA 6kA AC | 235 | 0% | 235 | 2350 | 2350 | APA
| R2 | 1 | 1 | CDC240J | 1 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 40A 30mA 6kA AC | 239 | 0% | 239 | 239 | 239 | APA
| R2 | 1 | 2 | CDC440J | 2 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC | 310 | 0% | 310 | 620 | 620 | APA
| R2 | 1 | 6 | MBN106E | 6 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 6A | 39 | 0% | 39 | 234 | 234 | APA
| R2 | 1 | 21 | MBN110E | 21 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 10A | 26.2 | 0% | 26.2 | 550.2 | 550.2 | APA
| R2 | 1 | 20 | MBN116E | 20 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 16A | 23.8 | 0% | 23.8 | 476 | 476 | APA
| R2 | 1 | 1 | MBN306E | 1 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 6A | 164 | 0% | 164 | 164 | 164 | APA
| R2 | 1 | 1 | SPB415 | 1 | SPD T2 4P 3+1 sieć TN-S/TT In=20kA Up≤1,35kV styk | 1304 | 0% | 1304 | 1304 | 1304 | APA
| R2 | 1 | 1 | SBN363 | 1 | Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 63A 400VAC | 149 | 0% | 149 | 149 | 149 | APA
| R2 | 1 | 1 | SFB116 | 1 | Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 16A 230VAC | 92.5 | 0% | 92.5 | 92.5 | 92.5 | APA
| R2 | 1 | 1 | SVN127 | 1 | Lampka sygnalizacyjna LED 3x czerwona 230VAC | 101 | 0% | 101 | 101 | 101 | APA
blok rozdzielczy | R2 | 1 | 1 | KJ100A | 1 | Blok rozdzielczy 4-polowy In=100 A | 154 | 0% | 154 | 154 | 154 | ROZ
| R2 | 1 | 6 | EPN515 | 6 | Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 1NO+1NC 16A | 193 | 0% | 193 | 1158 | 1158 | APA
| R2 | 1 | 2 | EPN520 | 2 | Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 2NO 16A | 189 | 0% | 189 | 378 | 378 | APA
| R2 | 1 | 7 | ESC225 | 7 | Stycznik 230VAC 2NO 25A AC-7a/b | 232 | 0% | 232 | 1624 | 1624 | APA
nie wyceniono | R2 | 1 | 1 |  |  | Termostat
| R3 | 1 | 1 | FP02SN2 | 1 | univers Obudowa naścienna IP44/II 1550x550x205 | 4285 | 0% | 4285 | 4285 | 4285 | ROZ
| R3 | 1 | 1 | FZ597N | 1 | univers Zamek cylindryczny nr 1242E do obudowy IP44 | 139 | 0% | 139 | 139 | 139 | ROZ
| R3 | 1 | 1 | UD22A1 | 1 | univers N Blok dla zacisków szeregowych poziomych 300x500mm | 518 | 0% | 518 | 518 | 518 | ROZ
| R3 | 1 | 4 | UD22B2 | 4 | univers N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 2x26M 300x500mm | 423 | 0% | 423 | 1692 | 1692 | ROZ
| R3 | 1 | 1 | UN10A | 1 | univers Szyna nośna 1500mm 2szt. | 371 | 0% | 371 | 371 | 371 | ROZ
| R3 | 1 | 1 | CDA440J | 1 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 6kA A | 484 | 0% | 484 | 484 | 484 | APA
| R3 | 1 | 8 | CDC225J | 8 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A 30mA 6kA AC | 235 | 0% | 235 | 1880 | 1880 | APA
| R3 | 1 | 4 | CDC440J | 4 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC | 310 | 0% | 310 | 1240 | 1240 | APA
| R3 | 1 | 6 | MBN106E | 6 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 6A | 39 | 0% | 39 | 234 | 234 | APA
| R3 | 1 | 21 | MBN110E | 21 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 10A | 26.2 | 0% | 26.2 | 550.2 | 550.2 | APA
| R3 | 1 | 22 | MBN116E | 22 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 16A | 23.8 | 0% | 23.8 | 523.6 | 523.6 | APA
| R3 | 1 | 1 | MBN306E | 1 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 6A | 164 | 0% | 164 | 164 | 164 | APA
| R3 | 1 | 2 | MBN316E | 2 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 16A | 111 | 0% | 111 | 222 | 222 | APA
| R3 | 1 | 2 | MBN325E | 2 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 25A | 131 | 0% | 131 | 262 | 262 | APA
| R3 | 1 | 1 | MBN332E | 1 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 32A | 157 | 0% | 157 | 157 | 157 | APA
| R3 | 1 | 1 | SPB415 | 1 | SPD T2 4P 3+1 sieć TN-S/TT In=20kA Up≤1,35kV styk | 1304 | 0% | 1304 | 1304 | 1304 | APA
| R3 | 1 | 1 | SBN390 | 1 | Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 100A 400VAC | 187 | 0% | 187 | 187 | 187 | APA
| R3 | 1 | 1 | SFB116 | 1 | Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 16A 230VAC | 92.5 | 0% | 92.5 | 92.5 | 92.5 | APA
| R3 | 1 | 1 | SVN127 | 1 | Lampka sygnalizacyjna LED 3x czerwona 230VAC | 101 | 0% | 101 | 101 | 101 | APA
blok rozdzielczy | R3 | 1 | 1 | KJ100A | 1 | Blok rozdzielczy 4-polowy In=100 A | 154 | 0% | 154 | 154 | 154 | ROZ
M-bus | R3 | 1 | 1 | ECM380D | 1 | agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A 4M, M-bus, MID | 1928 | 0% | 1928 | 1928 | 1928 | APA
| R3 | 1 | 10 | EPN515 | 10 | Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 1NO+1NC 16A | 193 | 0% | 193 | 1930 | 1930 | APA
| R3 | 1 | 4 | EPN520 | 4 | Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 2NO 16A | 189 | 0% | 189 | 756 | 756 | APA
| R3 | 1 | 3 | ESC225 | 3 | Stycznik 230VAC 2NO 25A AC-7a/b | 232 | 0% | 232 | 696 | 696 | APA
nie wyceniono | R3 | 1 | 1 |  |  | Termostat
| R4 | 1 | 1 | FWB72M2 | 1 | FWB Rozdzielnica kompletna 7rz. 182 M II kl n/t | 3136 | 0% | 3136 | 3136 | 3136 | ROZ
| R4 | 1 | 1 | FZ597N | 1 | univers Zamek cylindryczny nr 1242E do obudowy IP44 | 139 | 0% | 139 | 139 | 139 | ROZ
| R4 | 1 | 2 | CDC240J | 2 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 40A 30mA 6kA AC | 239 | 0% | 239 | 478 | 478 | APA
| R4 | 1 | 3 | CDC425J | 3 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 25A 30mA 6kA AC | 307 | 0% | 307 | 921 | 921 | APA
| R4 | 1 | 4 | CDC440J | 4 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC | 310 | 0% | 310 | 1240 | 1240 | APA
| R4 | 1 | 4 | MBN106E | 4 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 6A | 39 | 0% | 39 | 156 | 156 | APA
| R4 | 1 | 7 | MBN110E | 7 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 10A | 26.2 | 0% | 26.2 | 183.4 | 183.4 | APA
| R4 | 1 | 16 | MBN116E | 16 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 16A | 23.8 | 0% | 23.8 | 380.8 | 380.8 | APA
| R4 | 1 | 1 | MBN306E | 1 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 6A | 164 | 0% | 164 | 164 | 164 | APA
| R4 | 1 | 3 | MBN316E | 3 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 16A | 111 | 0% | 111 | 333 | 333 | APA
| R4 | 1 | 1 | SPB415 | 1 | SPD T2 4P 3+1 sieć TN-S/TT In=20kA Up≤1,35kV styk | 1304 | 0% | 1304 | 1304 | 1304 | APA
| R4 | 1 | 1 | SBN390 | 1 | Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 100A 400VAC | 187 | 0% | 187 | 187 | 187 | APA
| R4 | 1 | 1 | SVN127 | 1 | Lampka sygnalizacyjna LED 3x czerwona 230VAC | 101 | 0% | 101 | 101 | 101 | APA
blok rozdzielczy | R4 | 1 | 1 | KJ100A | 1 | Blok rozdzielczy 4-polowy In=100 A | 154 | 0% | 154 | 154 | 154 | ROZ
M-bus | R4 | 1 | 1 | ECM380D | 1 | agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A 4M, M-bus, MID | 1928 | 0% | 1928 | 1928 | 1928 | APA
| R4 | 1 | 3 | EPN520 | 3 | Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 2NO 16A | 189 | 0% | 189 | 567 | 567 | APA
| R5 | 1 | 1 | FWB62M2 | 1 | FWB Rozdzielnica kompletna 6rz. 156 M II kl n/t | 2888 | 0% | 2888 | 2888 | 2888 | ROZ
| R5 | 1 | 1 | FZ597N | 1 | univers Zamek cylindryczny nr 1242E do obudowy IP44 | 139 | 0% | 139 | 139 | 139 | ROZ
| R5 | 1 | 5 | CDC225J | 5 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A 30mA 6kA AC | 235 | 0% | 235 | 1175 | 1175 | APA
| R5 | 1 | 3 | CDC240J | 3 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 40A 30mA 6kA AC | 239 | 0% | 239 | 717 | 717 | APA
| R5 | 1 | 1 | CDC440J | 1 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC | 310 | 0% | 310 | 310 | 310 | APA
| R5 | 1 | 5 | MBN106E | 5 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 6A | 39 | 0% | 39 | 195 | 195 | APA
| R5 | 1 | 9 | MBN110E | 9 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 10A | 26.2 | 0% | 26.2 | 235.8 | 235.8 | APA
| R5 | 1 | 18 | MBN116E | 18 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 16A | 23.8 | 0% | 23.8 | 428.4 | 428.4 | APA
| R5 | 1 | 1 | MBN125E | 1 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 25A | 40.2 | 0% | 40.2 | 40.2 | 40.2 | APA
| R5 | 1 | 1 | MBN306E | 1 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 6A | 164 | 0% | 164 | 164 | 164 | APA
| R5 | 1 | 2 | MBN316E | 2 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 16A | 111 | 0% | 111 | 222 | 222 | APA
| R5 | 1 | 1 | SPB415 | 1 | SPD T2 4P 3+1 sieć TN-S/TT In=20kA Up≤1,35kV styk | 1304 | 0% | 1304 | 1304 | 1304 | APA
| R5 | 1 | 1 | SBN390 | 1 | Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 100A 400VAC | 187 | 0% | 187 | 187 | 187 | APA
| R5 | 1 | 1 | SVN127 | 1 | Lampka sygnalizacyjna LED 3x czerwona 230VAC | 101 | 0% | 101 | 101 | 101 | APA
blok rozdzielczy | R5 | 1 | 1 | KJ100A | 1 | Blok rozdzielczy 4-polowy In=100 A | 154 | 0% | 154 | 154 | 154 | ROZ
M-bus | R5 | 1 | 1 | ECM380D | 1 | agardio.measure Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 80A 4M, M-bus, MID | 1928 | 0% | 1928 | 1928 | 1928 | APA
| R5 | 1 | 4 | EPN520 | 4 | Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 2NO 16A | 189 | 0% | 189 | 756 | 756 | APA
| RP1 | 1 | 1 | FP22SN2 | 1 | univers Obudowa stojąca IP44/II 1950x550x205 | 4878 | 0% | 4878 | 4878 | 4878 | ROZ
| RP1 | 1 | 1 | FZ597N | 1 | univers Zamek cylindryczny nr 1242E do obudowy IP44 | 139 | 0% | 139 | 139 | 139 | ROZ
| RP1 | 1 | 1 | UD22A1 | 1 | univers N Blok dla zacisków szeregowych poziomych 300x500mm | 518 | 0% | 518 | 518 | 518 | ROZ
| RP1 | 1 | 5 | UD22B2 | 5 | univers N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 2x26M 300x500mm | 423 | 0% | 423 | 2115 | 2115 | ROZ
| RP1 | 1 | 1 | UN12A | 1 | univers Szyna nośna 1800mm 2szt. | 268 | 0% | 268 | 268 | 268 | ROZ
| RP1 | 1 | 13 | S35S | 13 | Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010 | 15 | 0% | 15 | 195 | 195 | ROZ
| RP1 | 1 | 2 | CDC225J | 2 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A 30mA 6kA AC | 235 | 0% | 235 | 470 | 470 | APA
| RP1 | 1 | 4 | CDC440J | 4 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC | 310 | 0% | 310 | 1240 | 1240 | APA
brak wkładek | RP1 | 1 | 3 | L73M | 3 | Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P 63A 400VAC 110/220VDC | 437 | 0% | 437 | 1311 | 1311 | WEB
| RP1 | 1 | 9 | MBN106E | 9 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 6A | 39 | 0% | 39 | 351 | 351 | APA
| RP1 | 1 | 19 | MBN110E | 19 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 10A | 26.2 | 0% | 26.2 | 497.8 | 497.8 | APA
| RP1 | 1 | 15 | MBN116E | 15 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 16A | 23.8 | 0% | 23.8 | 357 | 357 | APA
| RP1 | 1 | 1 | MBN306E | 1 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 6A | 164 | 0% | 164 | 164 | 164 | APA
| RP1 | 1 | 1 | MBN316E | 1 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 16A | 111 | 0% | 111 | 111 | 111 | APA
| RP1 | 1 | 1 | SPB415 | 1 | SPD T2 4P 3+1 sieć TN-S/TT In=20kA Up≤1,35kV styk | 1304 | 0% | 1304 | 1304 | 1304 | APA
| RP1 | 1 | 1 | SBN390 | 1 | Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 100A 400VAC | 187 | 0% | 187 | 187 | 187 | APA
| RP1 | 1 | 1 | SFB116 | 1 | Modułowy przełącznik instalacyjny I-0-II punkt wspólny od dołu 1P 16A 230VAC | 92.5 | 0% | 92.5 | 92.5 | 92.5 | APA
| RP1 | 1 | 1 | SVN127 | 1 | Lampka sygnalizacyjna LED 3x czerwona 230VAC | 101 | 0% | 101 | 101 | 101 | APA
nie wyceniono | RP1 | 1 | 1 |  |  | Zegar astro + czujnik zmierzchu
blok rozdzielczy | RP1 | 1 | 1 | KJ100A | 1 | Blok rozdzielczy 4-polowy In=100 A | 154 | 0% | 154 | 154 | 154 | ROZ
| RP1 | 1 | 5 | EPN520 | 5 | Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 2NO 16A | 189 | 0% | 189 | 945 | 945 | APA
| RP1 | 1 | 5 | ESC225 | 5 | Stycznik 230VAC 2NO 25A AC-7a/b | 232 | 0% | 232 | 1160 | 1160 | APA
| RP1 | 1 | 1 | ESC425 | 1 | Stycznik 230VAC 4NO 25A AC-7a/b | 243 | 0% | 243 | 243 | 243 | APA
| RP2 | 1 | 1 | FP22SN2 | 1 | univers Obudowa stojąca IP44/II 1950x550x205 | 4878 | 0% | 4878 | 4878 | 4878 | ROZ
| RP2 | 1 | 1 | FZ597N | 1 | univers Zamek cylindryczny nr 1242E do obudowy IP44 | 139 | 0% | 139 | 139 | 139 | ROZ
| RP2 | 1 | 1 | UD22A1 | 1 | univers N Blok dla zacisków szeregowych poziomych 300x500mm | 518 | 0% | 518 | 518 | 518 | ROZ
| RP2 | 1 | 5 | UD22B2 | 5 | univers N Blok dla aparatów modułowych montowanych poziomo 2x26M 300x500mm | 423 | 0% | 423 | 2115 | 2115 | ROZ
| RP2 | 1 | 1 | UN12A | 1 | univers Szyna nośna 1800mm 2szt. | 268 | 0% | 268 | 268 | 268 | ROZ
| RP2 | 1 | 1 | CDC225J | 1 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A 30mA 6kA AC | 235 | 0% | 235 | 235 | 235 | APA
| RP2 | 1 | 4 | CDC425J | 4 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 25A 30mA 6kA AC | 307 | 0% | 307 | 1228 | 1228 | APA
| RP2 | 1 | 2 | CDC440J | 2 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC | 310 | 0% | 310 | 620 | 620 | APA
brak wkładek | RP2 | 1 | 3 | L73M | 3 | Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P 63A 400VAC 110/220VDC | 437 | 0% | 437 | 1311 | 1311 | WEB
| RP2 | 1 | 9 | MBN106E | 9 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 6A | 39 | 0% | 39 | 351 | 351 | APA
| RP2 | 1 | 13 | MBN110E | 13 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 10A | 26.2 | 0% | 26.2 | 340.6 | 340.6 | APA
| RP2 | 1 | 13 | MBN116E | 13 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 16A | 23.8 | 0% | 23.8 | 309.4 | 309.4 | APA
| RP2 | 1 | 1 | MBN120E | 1 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 20A | 32.2 | 0% | 32.2 | 32.2 | 32.2 | APA
| RP2 | 1 | 1 | MBN306E | 1 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 6A | 164 | 0% | 164 | 164 | 164 | APA
| RP2 | 1 | 5 | MBN316E | 5 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 16A | 111 | 0% | 111 | 555 | 555 | APA
| RP2 | 1 | 1 | MBN325E | 1 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 25A | 131 | 0% | 131 | 131 | 131 | APA
| RP2 | 1 | 1 | SPB415 | 1 | SPD T2 4P 3+1 sieć TN-S/TT In=20kA Up≤1,35kV styk | 1304 | 0% | 1304 | 1304 | 1304 | APA
| RP2 | 1 | 1 | SBN390 | 1 | Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 100A 400VAC | 187 | 0% | 187 | 187 | 187 | APA
| RP2 | 1 | 1 | SVN127 | 1 | Lampka sygnalizacyjna LED 3x czerwona 230VAC | 101 | 0% | 101 | 101 | 101 | APA
blok rozdzielczy | RP2 | 1 | 1 | KJ100A | 1 | Blok rozdzielczy 4-polowy In=100 A | 154 | 0% | 154 | 154 | 154 | ROZ
| RP2 | 1 | 4 | EPN520 | 4 | Przekaźnik bistabilny 230VAC/110VDC 2NO 16A | 189 | 0% | 189 | 756 | 756 | APA
| RP2 | 1 | 4 | ESC225 | 4 | Stycznik 230VAC 2NO 25A AC-7a/b | 232 | 0% | 232 | 928 | 928 | APA
| RNG | 1 | 1 | FWB52M2 | 1 | FWB Rozdzielnica kompletna 5rz. 130 M II kl n/t | 2683 | 0% | 2683 | 2683 | 2683 | ROZ
| RNG | 1 | 1 | FZ597N | 1 | univers Zamek cylindryczny nr 1242E do obudowy IP44 | 139 | 0% | 139 | 139 | 139 | ROZ
| RNG | 1 | 6 | CDC225J | 6 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A 30mA 6kA AC | 235 | 0% | 235 | 1410 | 1410 | APA
| RNG | 1 | 3 | CDC440J | 3 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 40A 30mA 6kA AC | 310 | 0% | 310 | 930 | 930 | APA
| RNG | 1 | 15 | MBN116E | 15 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 16A | 23.8 | 0% | 23.8 | 357 | 357 | APA
| RNG | 1 | 1 | MBN306E | 1 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 6A | 164 | 0% | 164 | 164 | 164 | APA
| RNG | 1 | 1 | SBN363 | 1 | Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 63A 400VAC | 149 | 0% | 149 | 149 | 149 | APA
| RNG | 1 | 1 | SVN127 | 1 | Lampka sygnalizacyjna LED 3x czerwona 230VAC | 101 | 0% | 101 | 101 | 101 | APA
blok rozdzielczy | RNG | 1 | 1 | KJ100A | 1 | Blok rozdzielczy 4-polowy In=100 A | 154 | 0% | 154 | 154 | 154 | ROZ
do uzgodnienia | RPV | 1 | 1 | VE318PN | 1 | vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV przetłoczenia 3R/54M (3x18) | 880 | 0% | 880 | 880 | 880 | ROZ
| RPV | 1 | 1 | CDC225J | 1 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A 30mA 6kA AC | 235 | 0% | 235 | 235 | 235 | APA
| RPV | 1 | 1 | CDC240J | 1 | RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 40A 30mA 6kA AC | 239 | 0% | 239 | 239 | 239 | APA
| RPV | 1 | 4 | MBN110E | 4 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 10A | 26.2 | 0% | 26.2 | 104.8 | 104.8 | APA
| RPV | 1 | 1 | MBN116E | 1 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 16A | 23.8 | 0% | 23.8 | 23.8 | 23.8 | APA
| RPV | 1 | 1 | MBN306E | 1 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 6A | 164 | 0% | 164 | 164 | 164 | APA
| RPV | 1 | 2 | MBN316E | 2 | MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 16A | 111 | 0% | 111 | 222 | 222 | APA
| RPV | 1 | 1 | SPA931 | 1 | SPD Ogr. przepięć T1+T2 MOV 4P sieć TN-S/TT Iimp=50 kA In=50kA Up≤1,2kV styk | 1402 | 0% | 1402 | 1402 | 1402 | APA
| RPV | 1 | 1 | SBN340 | 1 | Modułowy rozłącznik izolacyjny 3P 40A 400V | 146 | 0% | 146 | 146 | 146 | APA
| RPV | 1 | 1 | SN216 | 1 | Gniazdo na szynę z uziemieniem 230VAC 10/16A | 74.5 | 0% | 74.5 | 74.5 | 74.5 | APA
| RPV | 1 | 1 | SVN127 | 1 | Lampka sygnalizacyjna LED 3x czerwona 230VAC | 101 | 0% | 101 | 101 | 101 | APA
nie wyceniono | RPV | 1 | 1 |  |  | Zasilacz, konwerter, system zarządzania energią
KONIEC
Zakres specyfikacji nie obejmuje |  |  |  |  | wkładek bezpiecznikowych
nieopisanej aparatury sterowniczej
kaset sterowniczych
lampek i przycisków na elewację
płaskowników miedzianych, bloków rozdzielczych, kabli, końcówek
materiałów łączeniowych, śrub, nakrętek, podkładek, dławików itp.
złączek, zacisków, szyn grzebieniowych i innych materiałów dodatkowych
elementów instalacji PV
Uwagi |  |  |  |  | firma Hager Polo Sp. z o.o. nie zajmuje się prefabrykacją rozdzielnic
proszę o zweryfikowanie parametrów zaproponowanych obudów - stopień IP, klasa ochronności, sposób montażu, wymiary (rezerwa miejsca)
Termin realizacji |  |  |  |  | Do uzgodnienia z doradcą techniczno-handlowym.
Warunki sprzedaży |  |  |  |  | Warunki płatności, rabaty do uzgodnienia z doradcą techniczno-handlowym.